{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["上网版"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"上网版","index":0,"n_rows":127,"n_cols":7,"rows_kept":127,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,6],[3,0,3,6],[5,0,5,1],[5,4,5,5],[6,0,6,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,5],[10,0,10,1],[10,2,14,2],[10,3,14,3],[10,4,14,5],[15,0,15,1],[15,2,20,2],[15,3,20,3],[15,4,20,5],[22,0,22,6],[23,0,23,6],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[29,0,29,1],[29,3,35,3],[33,2,35,2],[36,0,36,1],[36,2,40,2],[36,3,40,3],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[43,2,46,2],[47,0,47,1],[47,2,50,2],[47,3,50,3],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[52,3,55,3],[56,0,56,6],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[59,2,62,2],[59,3,62,3],[63,0,63,1],[63,3,66,3],[67,0,67,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[70,0,70,1],[70,2,74,2],[70,3,74,3],[75,0,75,1],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[77,0,77,1],[77,2,78,2],[77,3,78,3],[79,0,79,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[81,0,81,1],[81,2,83,2],[81,3,86,3],[84,0,84,1],[87,0,87,1],[87,2,89,2],[87,3,89,3],[90,0,90,1],[90,2,93,2],[90,3,93,3],[94,0,94,6],[95,0,95,1],[96,0,96,1],[96,2,98,2],[96,3,98,3],[99,0,99,1],[99,2,117,2],[99,3,117,3],[118,0,118,1],[118,2,120,2],[118,3,120,3],[121,0,121,1],[122,0,122,1],[122,2,126,2],[122,3,126,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"中医药科研实验室（三级）评估表（征求意见稿）"]
[null,"（总分700分）"]
[]
["以下三项为评估否决项，否决一项限期整改，否决两项及以上不予通过。"]
[]
["评    估    项    目",null,"评估方法","说明","是否合格",null,"记录"]
["1.建立了完善的组织机构体系",null,"查阅相关文件和现场提问","任何一条不达标，此项否决"]
[null,"1.1 有独立的机构"]
[null,"1.2 配备机构负责人"]
[null,"1.3 配备相应专职技术人员"]
["2.实验室环境条件满足基本要求",null,"查阅布局图结合现场考察","任何一条不达标，此项否决"]
[null,"2.1 有独立的实验室区域，面积不少于300平方米"]
[null,"2.2 实验区与办公区应严格分开"]
[null,"2.3 实验区中的功能布局合理，防止相互干扰和交叉污染"]
[null,"2.4 能满足不同功能实验室对环境条件要求，如恒温、恒湿及相应净化设施"]
["3.标准操作规程(SOP)及实施情况",null,"查阅文件资料和现场考察","任何一条不达标，此项否决"]
[null,"3.1 制订了主要技术方法的SOP"]
[null,"3.2 制订了主要实验项目单元的SOP"]
[null,"3.3 制订了主要仪器设备SOP"]
[null,"3.4 标准操作规程撰写规范性"]
[null,"3.5 标准操作规程管理规范性"]
[]
["打分说明：1、以下各打分项，合格则为满分，不合格则为0分。\n         2、否决项合格，且得分达到600分者通过评估。\n         3、否决项合格，且得分在540分（含）至600分（不含）者整改后复评。\n         4、得分在540分以下者不通过评估。     "]
["一、组织机构与环境"]
["评    估    项    目",null,"评估方法","说明","分值","得分","记录"]
["1. 实验室负责人资质要求",null,"查阅任命文件、履历证明和现场提问",null,"20分"]
[null,"1.1 具备相关专业本科以上学历、副高以上职称",null,null,10]
[null,"1.2 有五年以上同类实验室工作经历",null,null,5]
[null,"1.3 能制订实验室发展规划及管理工作进程，把握实验室方向，具有实验室技术创新能力",null,null,5]
["2. 实验室工作人员",null,null,"以交谈方式考察1项仪器的操作和1项实验技术的操作，询问怎样进行实验记录","35分"]
[null,"2.1 固定工作人员具有中专以上学历和相关知识结构","查阅履历证明",null,5]
[null,"2.2 经过相关岗位专业培训","查阅培训记录",null,5]
[null,"2.3 技术人员结构合理，有较好的技术梯队","查阅证明文件",null,10]
[null,"2.4 熟练掌握有关标准操作规程","现场提问",null,5]
[null,"2.5 及时进行实验观察和正确进行实验记录",null,null,5]
[null,"2.6配合质量保证部门进行质量监控和及时报告异常情况",null,null,5]
["3. 质量保证与监督",null,"查阅证明材料",null,"30分"]
[null,"3.1 质量保证机构开展了相应的工作",null,null,10]
[null,"3.2 有质量保证与监督的专门负责人员",null,null,10]
[null,"3.3 有执行质量管理的制度和职责",null,null,5]
[null,"3.4 质量监督有记录和整改要求",null,null,5]
["评    估    项    目",null,"评估方法","说明","分值","得分","记录"]
["4. 实验室人年均用于实验的经费不低于2.0万元",null,"查阅经费本","不能以到位经费计算,且不包括会议等非实验费用","20分"]
["5.实验室环境",null,"查阅文件资料现场考察",null,"15分"]
["   ","5.1 从事有毒、有害实验的场所必须经属地防疫环保部门审查、认证，并严格按照规定的区域、剂量操作以及排放",null,null,5]
[null,"5.2高噪音、高粉尘实验采用相应防护措施",null,null,5]
[null,"5.3易燃、易爆物品应单独贮存并有防爆灭火装置",null,null,5]
["6. 个人卫生及防护",null,"现场考察",null,"15分"]
[null,"6.1 根据不同功能实验室，在个人卫生和衣着方面应符合相应的要求",null,null,5]
[null,"6.2 实验人员应熟悉本室易燃、易爆、有毒、有害物品危害和相应的防护措施",null,null,5]
[null,"6.3 从事接受、操作及保存体液样品的实验室应有专门洗消及实验区域",null,null,5]
["7. 废弃物管理：按环保部门要求,严格执行存放、销毁方法",{"$nulls":3},"10分"]
["8. 实验动物使用与管理",null,null,"查看购买每批实验动物时供应商的出库证明,而不单纯是一个供应商的动物合格证","30分"]
[null,"8.1 正式科研实验应使用与研究工作需要相匹配的合格实验动物","查阅使用记录",null,10,null," "]
[null,"8.2 与实验动物相匹配的环境条件","查阅许可证",null,10]
[null,"8.3 实验动物从业人员必须经专业培训并持证上岗","查阅培训证明或上岗证",null,10]
["二、专业技术水平与仪器设备"]
[]
["评    估    项    目",null,"评估方法","说明","分值","得分","记录"]
["9. 承担课题",null,"查阅相关证明","考察课题技术路线所涉及实验技术是否为本室所具备,并结合实验记录综合判断","40分"]
[null,"9.1 目前承担以该实验室核心技术为基础的国家级科研项目1项以上或省（部）级项目课题3项以上",null,null,20]
[null,"9.2 近3年来，完成了以该实验室核心技术为基础的国家级科研项目1项以上或省（部）级项目课题3项以上",null,null,10]
[null,"9.3 近3年来,该实验室完成了3项以上以该实验室核心技术为基础的厅局级课题或有显著经济效益的自选课题",null,null,10]
["10. 科研成就(近3年标志性成果)",null,null,"考察成果简介所涉及研究工作是否为本室实验技术,并结合实验记录；考察论文所涉及实验技术是否为本室所具备,可抽查一篇论文的原始记录 ","40分"]
[null,"10.1 近3年来以该实验室主要技术为基础的科研项目获得省(部)级二等奖以上的成果","查阅证书",null,10]
[null,"10.2 发表被SCI等著名检索系统收录以该实验室主要技术为基础的学术论文1篇以上或1项以上发明专利","查阅资料原件或证书",null,10]
[null,"10.3 每年在国内科技核心期刊上发表以该实验室主要技术为基础的学术论文5篇以上","查阅论文原件",null,20]
["11. 实验技术",null,"相关技术在项目、成果、论文中有体现，现场考察","结合实验室SOP和仪器设备配置的系统性综合考察；结合实验室SOP、研究成果的主要技术内容、仪器设备使用记录和实验室课题运行记录综合判断","30分"]
[null,"11.1 建立了稳定、规范、有特色的实验技术，具有一定的先进性及稳定的技术方向",null,null,20]
[null,"11.2 主要关键性技术工作在本室完成",null,null,10]
["12.技术权威性",null,"查阅相关证明材料","包括引用该室技术的论文或者综述文章对本室某技术的评价等","35分"]
[null,"12.1 与国内外相关实验室建立技术合作与交流",null,null,10]
[null,"12.2参加全国性学术会议并作大会发言交流",null,null,5]
[null,"12.3 国内外多次引用该室实验技术、研究成果或论文",null,null,10]
[null,"12.4主编或参编了相应的学术专著",null,null,10]
["13. 人才培养",null,"资料考察","查看实验记录和仪器使用记录等",10]
[null,"在培养本科生、研究生论文的技术工作中，发挥了重要指导作用",null,null,20]
["14. 仪器设备系统性:",null,"现场考察","缺乏支撑其技术方向的关键仪器，此项不合格","20分"]
[null,"该室核心技术所需仪器设备具有系统性,可保障稳定技术研究方向及开放工作顺利开展(使用率40%以下,价值5万元人民币以上设备可在本单位实行共享)",null,null,20]
["15.仪器设备先进性",null,"现场考察",null,"20分"]
[null,"体现技术水平的主要仪器应具有先进性",null,null,20]
["16.仪器运行状态",null,"现场考察","抽取50%仪器进行逐项核对,主要结合设备部门的帐目、本室仪器管理的账目和仪器使用记录等考察","20分"]
[null,"16.1 正常工作仪器达80%以上,5万元以上仪器使用率40%以上",null,null,10]
[null,"16.2 定期进行主要仪器校正、基本维护和保养",null,null,10]
["17.仪器设备档案",{"$nulls":3},"20分"]
[null,"17.1 仪器固定资产的帐、卡、物相符","现场查对",null,15]
[null,"17.2 计量仪器有自检及计量部门年度检查证明","查阅证明材料",null,5]
["18.精密大型仪器设备管理",null,"现场考察",null,"30分"]
[null,"18.1 5万元以上仪器要有专人管理",null,null,15]
[null,"18.2 5万元以上仪器要有技术档案,故障及维修记录,使用记录",null,null,15]
["19. 试剂管理",null,"现场考察","对标签的考察包括名称、浓度、PH值、配制时间、配制人等","30分"]
[null,"19.1 不同试剂分类存放。贵重、危险试剂及标准物质有购入与消耗 登记。有毒试剂的管理应符合公安部门的有关规定",null,null,10]
[null,"19.2 配制的试剂、溶液标签符合规范",null,null,10]
[null,"19.3 供试样品的接收和使用有详细登记,并按规定分类贮存至规定期限",null,null,10]
["三、管理水平"]
["评    估    项    目",null,"评估方法","说明","分值","得分","记录"]
["20. 建设计划",null,"查阅文件资料",null,"20分"]
[null,"20.1 单位对实验室有建设规划或工作计划",null,null,10]
[null,"20.2实验室实验室建设保障措施和依托单位的投入情况 ",null,null,10]
["21. 管理制度及实施情况",null,"查阅文件资料和现场考察","注意结合现场抽查执行情况，只有制度而不执行者，该条不能得分。有些实验室制度名称不同，只要内容涵盖，可视为已建立该项制度。","115分"]
[null,"21.1 实验室机构设置及各级人员职责",null,null,5]
[null,"21.2 实验室知识产权的有关规定",null,null,5]
[null,"21.3 实验室环境保护及安全管理制度",null,null,5]
[null,"21.4 实验材料,化学试剂,易耗品管理制度",null,null,10]
[null,"21.5 易燃,易爆,有毒,放射,危险品管理制度",null,null,5]
[null,"21.6 仪器设备管理和使用制度",null,null,5]
[null,"21.7 标准操作规程(SOP)制订、修订和管理制度",null,null,10]
[null,"21.8 各岗位人员的培训及考核制度",null,null,5]
[null,"21.9 实验室开放制度",null,null,5]
[null,"21.10 技术资料保密制度",null,null,5]
[null,"21.11 技术资料归档及档案管理制度",null,null,5]
[null,"21.12 动物管理制度",null,null,5]
[null,"21.13 实验室计算机网络及信息管理制度",null,null,5]
[null,"21.14 实验室科研项目管理制度",null,null,5]
[null,"21.15 实验室各类经费管理及审计制度",null,null,5]
[null,"21.16 工作人员的个人卫生及健康检查制度",null,null,5]
[null,"21.17 废弃物处理与管理制度",null,null,5]
[null,"21.18 实验记录及报告书写",null,null,20]
["22. 质量管理制度及实施情况",null,"查阅文件资料和现场考察",null,"30分"]
[null,"22.1 实验室管理制度执行情况定期评估和监督制度",null,null,15]
[null,"22.2实验室承担科研项目实验的质量保证制度",null,null,15]
["23. 过程管理: 近3年实验室年度工作总结及重大事件记录",null,"查阅文件资料",null,"15分"]
["24. 技术资料档案",null,"查阅文件资料和现场考察","有些实验室部分档案存放在挂靠单位，核实后可视为具备","50分"]
[null,"24.1 有无专人负责妥善保管",null,null,15]
[null,"24.2 各类管理制度档案的完整性",null,null,10]
[null,"24.3 各类仪器及操作SOP档案的完整性",null,null,10]
[null,"24.4 各项课题或实验原始资料完整性",null,null,15]